Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine», broj 92/10), a u svezi s člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) te članka 28. Statuta Općine Ernestinovo («Službeni glasnik» Općine Ernestinovo broj 1/13 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 22. sjednici održanoj 21. prosinca  2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način rada dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za stanovnike i pravne osobe na području Općine Ernestinovo (u daljnjem tekstu: Općina).

Dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost moraju se obavljati trajno i kvalitetno te u skladu s odredbama važećih pravnih propisa koji se na njih odnose.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Dimovodni objekti u smislu ove odluke su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađi i drugi dijelovi dimnjaka.

Uređaji za loženje sa sustavom dobave zraka u smislu ove Odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaj za odvod ispušnih plinova.

- ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 4.

Postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluka općinskih tijela.

- UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 5.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka.

Plan iz stavka 1. ovog članka koncesionar dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo radi usklađenja i suglasnosti, najkasnije do 1. lipnja za predstojeću sezonu loženja.

Sezona za loženje u smislu ove Odluke određuje se u vremenu od 1. listopada do 30. travnja.

Članak 6.

Dimnjačarske poslove koncesionar obavlja u skladu s odredbama zakona, podzakonskih propisa i ove Odluke.

Članak 7.

Koncesionar dimnjačarske poslove iz ove odluke u pravilu obavlja radnim danom u okviru njegovog radnog vremena.

Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju dimnjačarskih poslova u njihovim objektima najkasnije pet dana prije njihova obavljanja.

Koncesionar obavijest iz stavka 2. ovog članka postavlja na vidno mjesto odnosno na oglasne stupove te na oglasne ploče Općine Ernestinovo, a dostavlja je i Općini Ernestinovo radi objave na službenoj internetskoj stranici Općine.

Članak 8.

Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravne kontrole i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Koncesionar dimnjačarske poslove obavlja na način kojim se korisniku ne nanosi šteta.

Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata koncesionar je u obvezi očistiti i neškodljivo ukloniti na propisani način.

Članak 9.

Vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli u smislu ove odluke.

Članak 10.

Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata, te sezoni loženja

- omogućiti i pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi.

Članak 11.

Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta ili zbog promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 12.

Ako koncesionar utvrdi da na dimovodnom objektu i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone utvrđene nedostatke.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri sljedećem čišćenju i pregledu dimovodnog objekta koncesionar će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo.

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za život ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

O nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima za loženje na plinovito gorivo koncesionar bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.

Članak 13.

Koncesionar za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove ustrojava i vodi evidenciju o pregledu i čišćenju dimovodnih objekata te o izvođenju radova kojima se dimovodni objekt zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se prema namjeni objekta za svako naselje na području Općine, a sadrži:

- oznaku objekta – ulicu i kućni broj

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade

- oznaku dimovodnog objekta koji se pregledava i čisti s obzirom na vrstu energenta koji koristi priključeni uređaj za loženje

- broj dimnjaka i njihov status u smislu korištenja

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz

- vrstu i datum izvođenja radova na dimovodnom objektu

- potpis dimnjačara

- potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Uz evidenciju iz prethodnog stavka koncesionar je dužan izraditi Registar s popisom dimovodnih objekata po dimnjačarskom području (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se unose svi dimovodni objekti koji podliježu obvezi čišćenja.

Registar obvezno sadrži:

- oznaku nekretnine – ulicu i kućni broj

- ime i prezime Korisnika usluge

- broj i vrstu dimnjaka u objektu s obzirom na vrstu energenta koji koristi priključeni uređaji za loženje i njihovo stanje u smislu korištenja

- broj i vrstu uređaja za loženje

- rokove čišćenja i kontrole

- stanje ispravnosti dimovodnih objekata

Članak 14.

Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik dimovodnog objekta, odnosno vlasnik zgrade ili stana (upravitelj zgrade).

Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom, naknadu plaća tražitelj usluge prema cjeniku iz odobrene koncesije.

Na računu kojeg je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluge za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se obvezno navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku.

Cijene dimnjačarskih usluga određenih ovom Odlukom utvrđuje se ugovorom o koncesiji i ne mogu se mijenjati bez suglasnosti Općinskog vijeća.

Članak 15.

Koncesionar je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata.

Korisnik kojem usluga kontrole ili čišćenje dimovodnog objekta nije izvršena nije dužan platiti koncesionaru.

- ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐANJA ZA LOŽENJE SA SUSTAVOM DOBAVE ZRAKA

Članak 16.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 2. ove Odluke podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.

Obaveznom čišćenju i kontroli ne podliježu oni dimovodni objekti i uređaji za loženje sa sustavom dobave zraka koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili koncesionaru.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o početku upotrebe dimovodnog objekta koji do tada nije bio upotrebljavan i priključenju uređaja za loženje.

Članak 17.

U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje koncesionar obavezno provodi redoviti, a po potrebi i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 18.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje u rokovima određenim člankom 21. ove Odluke.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata

- tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost

- usklađenost uređaja za loženje i domovodnih objekata

- mjerenje izlazno – povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo.

Svi dimovodni objekti i uređaji za  loženje moraju se u razdoblju korištenja kontrolirati jednom godišnje.

Članak 19.

Prigodom pregleda dimovodnih objekata, isti se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimovodnih objekata i uređaja za loženje (mehanički i/ili na drugi način).

Ako dimovodni objekt uređaja za loženje na kruta goriva zbog prekomjerne naslage smole i čađe nije moguće očistiti na način da zadovoljava potrebe i tehničke karakteristike uređaja, koncesionar će o tome izvijestiti korisnika usluge i predložiti spaljivanje čađe.

Spaljivanje čađe i smole u dimovodnom objektu koncesionar će izvršiti na zahtjev korisnika, uz obavezno poduzimanje svih mjera zaštite od požara.

Ako korisnik odbija spaljivanje čađe i smole u dimovodnom objektu, koncesionar će odbijanje zabilježiti u svojim evidencijama, a korisnika upozoriti na moguće posljedice i njegovu odgovornost.

Članak 20.

Izvanredno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata provodi se u slučajevima navedenim u članku 11. ove Odluke, kao i kod svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost te po inspekcijskom nadzoru.

Članak 21.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti u sljedećim rokovima:

- individiualni stambeni objekti:

- dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje u sezoni loženja,

- dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u:

- kotlovnicama – jednom godišnje,

- kupaonicama  ili drugim stambenim prostorijama – jednom godišnje,

  - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.

- višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu:

    - dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje prije sezone loženja

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u :

- kotlovnicama – jednom godišnje,

- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – jednom godišnje,

  - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.

- u poslovnim zgradama i prostorijama:

  - dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje u sezoni loženja,

  - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – jednom godišnje,

  - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koji zrak za izgaranja uzimaju iz prostorije ( ložište je ovisno o zraku u prostoriji).

Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koji zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovisno o zraku u prostoriji).

Nezavisno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, za sve dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće od 50kW i ložišta uređaja snage veće 50kW obavezno je čišćenje i kontrola dva puta godišnje.

Nezavisno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, za dimovodne objekte na koji su priključeni uređaji snage veće od 50kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obavezno je čišćenje i kontrola jednom u dva mjeseca, u razdoblju korištenja uređaja za loženje, s time da se jedno od čišćenja i kontrole, a sporazumom vlasnika dimovodnog objekta i koncesionara, ima smatrati generalnim čišćenjem.

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se, na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane koncesionara ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovom Odlukom.

## NADZOR NA OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 22.

Jedinstveni upravni odjel u nadzoru vršenja nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- kontrolirati vođenje godišnjeg plana, radnih naloga, izdanih računa, isticanja obavijesti o dolasku dimnjačara te registra dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka,

- nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležna tijela na opasnosti zbog neuklanjanja nedostataka na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka,

- pokrenuti prekršajni postupak, izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

- poduzimati i druge odgovarajuće mjere.

Članak 23.

Koncesionar je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti godišnje izvješće o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno ovoj odluci ili češće na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo.

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela koncesionar je u obvezi izraditi i dostaviti posebna izvješća.

Koncesionar je dužan dostaviti distributeru plina popis vlasnika ili korisnika dimovodnih objekata  spojenih s uređajima na plinsko gorivo koji pregled nisu dozvolili, radi poduzimanja mjera utvrđenih posebnim propisima.

- KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i fizička osoba obrtnik te osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ako na području Općine obavlja dimnjačarske poslove bez zaključenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 2. Odluke).

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se koncesionar pravna i fizička osoba ako:

- ne dostavi u utvrđenom roku godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka Jedinstvenom upravnom odjelu (članak 5. stavak 2.),

- ne obavijesti korisnike dimnjačarskih usluga na propisani način (članak 7. stavci 3. i 4.),

- ne očisti i ukloni otpadni materijal i čađu nastalu čišćenjem dimovodnih objekata (članak 8 stavak 4.),

- ne postupi po odredbama članka 12. stavka 2., 3. i 4.,

- ne vodi evidenciju i registar iz članka 13.,

- naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih usluga iz članka 14.,

- ne izda račun i potvrdu o izvršenoj usluzi prema članku 15.,

- ne postupa po odredbama članka 21.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba koncesionara koji je pravna osoba.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba korisnik dimnjačarskih usluga ako:

- odbije koristiti se uslugama koncesionara prema godišnjem planu i rokovima utvrđenim odredbama ove Odluke,

- onemogući redoviti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sustavom dobave zraka ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju (članak 10. ove Odluke),

- u ostavljenom roku ne ukloni uočene nedostatke koji su neposredno opasni za život ljudi i imovine (članak 12. ove Odluke),

- ne obavijesti koncesionara o upotrebi dimovodnog objekta koji nije bio upotrebljavan i priključenju uređaja za loženje (članak 16. stavak 3. ove Odluke).

Novčanom kaznom iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna kaznit će i korisnik dimnjačarskih usluga – fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Naplaćene novčane kazne propisane ovom odlukom prihod su proračuna Općine Ernestinovo.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo broj 4/99 i 1/00).

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Ernestinovo.

KLASA: 363-05/15-05/2

URBROJ: 2158/04-15-1

Ernestinovo, 21. prosinca 2015.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac